## Sheet1
序号 | 注册备案产品名称 | 规格 | 注册证号
1 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 国械注进20152400350
2 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 国械注进20162402447
3 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 国械注进20162404836
4 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 国械注进20172400631
5 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 国械注进20162404809
6 | 肺炎链球菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 国械注进20182402381
7 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 国械注进20172401374
8 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 国械注进20162405211
9 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 国械注进20162405205
10 | 样本稀释液 | 20×500 mL | 国械备20191245号
11 | 需/厌氧培养瓶（比色法） | 100人份/箱；Ⅰ型需氧培养瓶 | 粤械注准20152400511
12 | 需/厌氧培养瓶（比色法） | 100人份/箱；Ⅱ型厌氧培养瓶 | 粤械注准20152400511
13 | 需/厌氧培养瓶（比色法） | 100人份/箱；Ⅲ型需氧儿童培养瓶 | 粤械注准20152400511
14 | 需氧培养瓶（比色法） | 型号: Ⅱ型 需氧树脂瓶（CFA）; 规格: 100瓶/箱 | 粤械注准20232402222
15 | 厌氧培养瓶（比色法） | 型号: Ⅱ型 厌氧树脂瓶（CFN）; 规格: 100瓶/箱 | 粤械注准20232402200
16 | 需氧培养瓶（比色法） | 型号:Ⅲ型 儿童树脂瓶（CFP）; 规格: 100瓶/箱 | 粤械注准20232402222
17 | 血沉卡（测试卡）无注册证 | 10000测试/张
18 | 血沉校准品 | 高：3mL *6
19 |  | 中：3mL *6
20 |  | 低：3mL*6
21 | 血沉质控品 | 水平2：3mL
22 |  | 水平3：3mL
23 |  | 水平4：3mL
24 | 电极测试卡 | 300T/盒（带乳酸） | 国械注进20172220134
25 | 定标液 | 试剂1，袋1:440ml;试剂1，袋2:440ml；试剂2:220ml | 国械注进20162404664
26 | 质控液 | 30安瓿X2mL/盒 | 国械注进20152403263
27 | 质控液 | 30安瓿X2mL/盒 | 国械注进20152403263
28 | 质控液 | 30安瓿X2mL/盒 | 国械注进20152403263
29 | 质控液 | 30安瓿X2mL/盒 | 国械注进20152403263
30 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 100支/盒 | 国械注进20173220238
31 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 520测试×4/盒 | 川械注准20172400049
32 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 530测试×4/盒 | 川械注准20172400051
33 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20172400047
34 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20172400048
35 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 510测试×4/盒 | 川械注准20142400034
36 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20182400017
37 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 380测试×4/盒 | 川械注准20152400185
38 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 310测试×4/盒 | 川械注准20162400269
39 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 540测试×4/盒 | 川械注准20192400220
40 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 550测试×4/盒 | 川械注准20192400206
41 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 560测试×4/盒 | 川械注准20172400030
42 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 580测试×4/盒 | 川械注准20172400052
43 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 570测试×4/盒 | 川械注准20182400173
44 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 610测试×4/盒； | 川械注准20162400101
45 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 510测试×4/盒； | 川械注准20212400053
46 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 580测试×4/盒； | 川械注准20182400177
47 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | 580测试×4/盒 | 川械注准20162400137
48 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 580测试×4/盒 | 川械注准20162400103
49 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20142400035
50 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20142400036
51 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 610测试×4/盒 | 川械注准20172400050
52 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 580测试×4/盒 | 川械注准20172400024
53 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 360测试×4/盒 | 川械注准20172400202
54 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 630测试×4/盒 | 川械注准20172400043
55 | 钙测定试剂盒(甲基二甲苯酚蓝法） | 310测试×4/盒 | 川械注准20242400142
56 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 390测试×4/盒 | 川械注准20152400159
57 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 410测试×4/盒 | 川械注准20182400034
58 | 生化分析仪用11号清洗液 | 90mL×4/盒 | 清洗液NO.11：90mL×4
59 | 生化分析仪用11号清洗液 | 500mL×2/盒 | 清洗液NO.11：500mL×2
60 | 生化分析仪用12号清洗液 | 90mL×4/盒 | 清洗液NO.12：90mL×4
61 | 生化分析仪用12号清洗液 | 500mL×2/盒 | 清洗液NO.12：500mL×2
62 | 生化分析仪用13号清洗液 | 90mL×4/盒 | 清洗液NO.13：90mL×4
63 | 生化分析仪电解质模块用内部校准液 | 200mLx1 | 川械注准20182400172
64 | 生化分析仪电解质模块用稀释液 | 2L/瓶 | 川蓉械备20170088号
65 | 生化分析仪电解质模块测试用校准品 | 尿液：校准1~2：4.0mL×2 | 川械注准20182400171
66 | 生化分析仪电解质模块测试用校准品 | 血清/血浆：校准1~2：4.0mL×2 | 川械注准20182400171
67 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 | 8mL×6/盒
68 | 生化分析仪用电极 | K电极 | 国内版中文，K电极，
69 | 生化分析仪用电极 | Na电极 | 国内版中文，Na电极，
70 | 生化分析仪用电极 | CL电极 | 国内版中文，CL电极，
71 | 生化分析仪用电极 | Ref电极 | 国内版中文，Ref电极
72 | 生化分析仪用反应杯 | 13个×17个/盒 | C 1000，C 2000系列用，一套
73 | 生化复合校准品 | 5mL×1 | 川械注准20172400041
74 | 生化质控品 | 水平1 5mL×1 | 川械注准20162400270
75 | 生化质控品 | 水平1 5mL×6 | 川械注准20162400270
76 | 生化质控品 | 水平2 5mL×1 | 川械注准20162400270
77 | 生化质控品 | 水平2 5mL×6 | 川械注准20162400270
78 | 血细胞分析用稀释液 | 20Lx1桶/箱 | 川蓉械备20190003号
79 | 血细胞分析用染色液 | 12mlx1盒 | 川蓉械备20230157
80 | 血细胞分析用溶血剂1 | 500mlx1瓶 | 川蓉械备20230156
81 | 血细胞分析用溶血剂2 | 500mlx1瓶 | 川蓉械备20230154
82 | 全自动血细胞分析仪特定蛋白用反应杯 | 2只/盒 | 不适用
83 | 缓冲液（特定蛋白分析用缓冲液） | 1L×1/盒 | 川蓉械备20200112号
84 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 250测试×2/盒 | 川械注准20212400029
85 | 血细胞分析用稀释液 | 20Lx1桶/箱 | 川蓉械备20190003号
86 | 血细胞分析用溶血剂1 | 1Lx1瓶/盒 | 川蓉械备20190005号
87 | 血细胞分析用溶血剂2 | 1Lx1瓶/盒 | 川蓉械备20190004号
88 | 血细胞分析用染色液1 | 20mlx1/盒 | 川蓉械备20190001号
89 | 血细胞分析用溶血剂3 | 1Lx1瓶/盒 | 川蓉械备20190006号
90 | 血细胞分析用染色液2 | 20mlx1/盒 | 川蓉械备20190002号
91 | 血细胞分析用清洁液 | 4mlx6瓶/盒 | 无
92 | 血细胞分析仪用校准品 | 2.5mL×1 | 川械注准20172400147
93 | 血细胞分析仪用校准品 | 2.5mL×1 | 川械注准20172400147
94 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平1： 2.5mL×3 | 川械注准20172400146
95 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平2：2.5mL×3 | 川械注准20172400146
96 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平3： 2.5mL×3 | 川械注准20172400146
97 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平1：2.5mL×3 | 川械注准20172400146
98 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平2：2.5mL×3 | 川械注准20172400146
99 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平3：2.5mL×3 | 川械注准20172400146
100 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 试剂 10.0mL×10 | 川械注准20162400030
101 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 (凝固法) | 试剂1 10mL×5 试剂2 10mL×5 | 川械注准20152400128
102 | 凝血酶时间检测试剂盒（凝固法） | 试剂 10.0ml×10 | 川械注准20162400054
103 | 纤维蛋白原检测试剂盒（Clauss法） | 试剂1 10.0ml×5 试剂2 25ml×5 | 川械注准20162400053
104 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1 10mL×5 试剂2 10mL×5 | 川械注准20162400051
105 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1 10mL×5 试剂2 5mL×5 | 川械注准20162400052
106 | 全自动凝血仪反应杯 | 6盘/箱 | 无
107 | 凝血分析仪清洗液A | 200mL×2瓶/盒 | 无
108 | 凝血分析仪清洗液B | 20mL×12瓶/盒 | 无
109 | 凝血分析用稀释液（凝血分析仪用样本稀释液） | 20mL×12 | 川蓉械备20150171号
110 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 校准品1～4 0.5mL×4 稀释液 4.0mL×1 | 川械注准20162400102
111 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 水平1 1.0mL×2 | 川械注准20162400104
112 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 水平2 1.0mL×2 | 川械注准20162400104
113 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 水平1 1.0mL×2 | 川械注准20162400104
114 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 水平2 1.0mL×2 | 川械注准20162400104
115 | 全自动凝血仪反应杯 | 6盘/箱 | H 5000/H 5200专用：1000个/盘，6盘/箱
116 | 糖化血红蛋白分析仪色谱柱
117 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 洗脱液A：1000mLx3，洗脱液B：1000mLx1 | 川械注准20202400025
118 | 糖化血红蛋白溶血剂（糖化血红蛋白溶血剂W）（高效液相色谱法） | 1.0L×1 | 川蓉械备20190151号
119 | 糖化血红蛋白溶血剂W（高效液相色谱法） | 4.0Lx1 | 川蓉械备20190151号
120 | 糖化血红蛋白质控品 | 高效液相色谱法 水平1~2 0.5mL×2 | 川械注准20202400156
121 | 糖化血红蛋白分析仪色谱柱
122 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 洗脱液 A 950mLx1 | 川械注准20242400020
123 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 洗脱液 B 950mLx1 | 川械注准20242400020
124 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 950mLx1 | 川蓉械备20230155
125 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 校准 1~2 4mLx2
126 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 水平 1~2 4mLx2
127 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 250测试×2/盒 | 川械注准20212400029
128 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 350测试×2/盒 | 川械注准20212400029
129 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 4.0L×1/盒 | 无
130 | 缓冲液（特定蛋白分析用缓冲液） | 3.5L×1/盒 | 川蓉械备20200112号
131 | 全自动特定蛋白分析仪用反应杯 | 4只/盒 | 无
132 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 校准1～7 0.5mL×7 | 川械注准20212400029
133 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 水平1 0.5mL×1 | 川械注准20212400029
134 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 水平2 0.5mL×1 | 川械注准20212400029
135 | 革兰染色液 | FE2（套）
136 | 玻片(病理级） | 50人份/盒
137 | 镜油 | 100CC/瓶
138 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 60人份/盒
139 | 清洗液 | 10L/桶
140 | 缓冲液 | （35ml/瓶，3瓶/盒）
141 | 稀释液 | （10L/桶）
142 | 棉签 | 100PCS/包
143 | 一次性采样管 | 600PCS/包
144 | 血红蛋白溶血剂 | 500ml/瓶×3瓶 | 国械备20151843号
145 | 白细胞分类溶血剂 | 5L/桶 | 国械备20151842号
146 | 白细胞分类染色液 | 42ml/瓶×3瓶 | 国械备20151795号
147 | 稀释液 | 20L/桶 | 鲁济械备20140126号
148 | 清洁液 | 50ml/盒
149 | 血液分析仪用质控品 | 1.5ml/瓶 | 国械注准20162404063
150 | 血细胞分析仪用校准品 | 2.0ml/瓶 | 国械注进20162404065
151 | 尿有形鞘液 | 20L/桶 | 桂桂械备20190115号
152 | 尿有形清洗液 | 35 mL/瓶 | 桂桂械备20180029号
153 | 调焦液 | 8mL/*1支
154 | 质控液 | 8mL/*4支 | 桂械注准20172400191
155 | 质控液 | 8mL/*4支 | 桂械注准20172400191
156 | 校准液 | 8mL/*1支 | 桂械注准20172400190
157 | 尿试纸1 | 100条/筒 | 桂械注准20172400017
158 | 尿试纸2 | 100条/筒 | 桂械注准20192400097
159 | 质控液 | 8ml*1瓶 | 桂械注准20152400007
160 | 微量元素检测试剂盒（电化学法） | 500ml/瓶 | 鲁械注准20152400574
161 | 血管内皮生长因子测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒 | 鲁械注准20212401065
162 | 清洗缓冲液 | 1*10L/箱 | 鲁潍械备20200064号
163 | 全自动免疫检验系统底物液 | 250ml*2/盒 | 鲁潍械备20180019号
164 | 反应杯 | 1000个/包
165 | 样本架 | 个
166 | 促卵泡生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401288
167 | 促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401055
168 | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401650
169 | 雌二醇测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401652
170 | 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401057
171 | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401365
172 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212400839
173 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20182400814
174 | 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401364
175 | 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401363
176 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401359
177 | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401256
178 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401361
179 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401053
180 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20202401901
181 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20212401059
182 | 抗胰岛素抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401397
183 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20232400282
184 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20192401102
185 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20233401562
186 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20233400938
187 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20233401438
188 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20233401453
189 | 甲型流行性感冒病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401307
190 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401314
191 | 乙型流行性感冒病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401739
192 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401748
193 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401749
194 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243402104
195 | 嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 国械注准20243401945
196 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20152401126
197 | 游离绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 粤械注准20152401121
198 | 游离雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 粤械注准20152401139
199 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401176
200 | 血栓调节蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401440
201 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401175
202 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401177
203 | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400259
204 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400420
205 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400028
206 | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400261
207 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400260
208 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400569
209 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400262
210 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 国械注准20213400570
211 | 生长激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 粤械注准20222401909
212 | 全自动免疫检测系统用底物液 | 套 | 粤深械备20150079号
213 | 一次性吸头(自产） | 箱 | 不作为医疗器械管理
214 | 单孔反应杯 | 盒 | 不作为医疗器械管理
215 | 清洗液 | 瓶 | 粤深械备20150078号
216 | 管路清洗液 | 瓶 | 不作为医疗器械管理
217 | 光检查液 | 盒 | 不作为医疗器械管理
218 | 清洗液 | 瓶 | 粤深械备20150078号
219 | 废物袋(配套TIP垃圾箱使用) | 箱 | 不作为医疗器械管理
220 | 废物袋(配套反应杯垃圾箱使用) | 箱 | 不作为医疗器械管理
221 | 样本稀释液（配套肺炎四项末梢血样本） | 盒 | 不作为医疗器械管理
222 | 空气滤芯（清洗液） | 个 | 不作为医疗器械管理
223 | 囊式滤芯（清洗液） | 个 | 不作为医疗器械管理
224 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 500测试×4/盒 | 川械注准20172400049
225 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 500测试×4/盒 | 川械注准20172400051
226 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20172400047
227 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20172400048
228 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20142400034
229 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20182400017
230 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20152400185
231 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400269
232 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 500测试×4/盒 | 川械注准20192400220
233 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 500测试×4/盒 | 川械注准20192400206
234 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20172400035
235 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20172400030
236 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20172400052
237 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20182400173
238 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20182400181
239 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400101
240 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20192400226
241 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20212400053
242 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 400测试×4/盒 | 川械注准20202400085
243 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/ 盒 | 川械注准20182400018
244 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20172400108
245 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400137
246 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400103
247 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20142400035
248 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20142400036
249 | 载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫比浊法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400267
250 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 300测试×4/盒 | 川械注准20162400266
251 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 300测试×2盒 | 川械注准20172400050
252 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 300测试×2/盒 | 川械注准20172400024
253 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 300测试×2/盒 | 川械注准20172400202
254 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400032
255 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20172400043
256 | 钙测定试剂盒(甲基二甲苯酚蓝法） | 200测试×4/盒 | 川械注准20242400142
257 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 200测试×4/盒 | 川械注准20152400159
258 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 300测试×2/盒 | 川械注准20182400034
259 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20212400025
260 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400272
261 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400273
262 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400271
263 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400265
264 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20162400274
265 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 200测试×2/盒 | 川械注准20192400072
266 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 100测试×4/盒 | 川械注准20162400191
267 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 300测试×2/盒 | 川械注准20162400192
268 | 生化复合校准品 | 5mL×1 | 川械注准20172400041
269 | 生化质控品 | 水平1 5mL×1 | 川械注准20162400270
270 | 生化质控品 | 水平1 5mL×6 | 川械注准20162400270
271 | 生化质控品 | 水平2 5mL×1 | 川械注准20162400270
272 | 生化质控品 | 水平2 5mL×6 | 川械注准20162400270
273 | 腺苷脱氨酶校准品 | 1.0mL×1 | 川械注准20172400040
274 | 腺苷脱氨酶质控品 | 水平1 1.0mL×2 | 川械注准20172400026
275 | 腺苷脱氨酶质控品 | 水平2 1.0mL×2 | 川械注准20172400026
276 | β2-微球蛋白校准品 | 血清测定 校准1～4 0.5mL×4 | 川械注准20162400031
277 | β2-微球蛋白校准品 | 尿液测定：校准1～4 0.5mL×4 | 川械注准20162400031
278 | 抗链球菌溶血素“O”校准品 | 校准品1～4 1.0mL×4 | 川械注准20172400039
279 | 类风湿因子校准品 | 校准1～4 1.0mLx4 | 川械注准20172400023
280 | 尿微量白蛋白质控品 | 水平1：1.0mL×1 | 川械注准20182400016
281 | 尿微量白蛋白质控品 | 水平2：1.0mL×1 | 川械注准20182400016
282 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 水平1：3.0mL×1 | 川械注准20142400038
283 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 水平2 3.0mL×1 | 川械注准20142400038
284 | 肌酸激酶＆肌酸激酶同工酶校准品 | 1.0mL×1 | 川械注准20162400088
285 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 水平1：1.0ml×2 | 川械注准20162400087
286 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 水平2：1.0ml×2 | 川械注准20162400087
287 | 胱抑素C质控品 | 水平1 1.0mL×2 | 川械注准20192400215
288 | 胱抑素C质控品 | 水平2 1.0mL×2 | 川械注准20192400215
289 | 同型半胱氨酸质控品 | 水平1 1.0mL×1 | 川械注准20172400027
290 | 同型半胱氨酸质控品 | 水平2 1.0mL×1 | 川械注准20172400027
291 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 水平1：0.5mL×1 | 川械注准20192400072
292 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 水平2：0.5mL×1 | 川械注准20192400072
293 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 水平1 1.0mL×1 | 川械注准20212400025
294 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 水平2 1.0mL×1 | 川械注准20212400025
295 | 生化特殊项目质控品 | 水平1 3.0mL×1 | 川械注准20232400023
296 | 生化特殊项目质控品 | 水平2 3.0mL×1 | 川械注准20232400023
297 | 生化特殊蛋白质控品 | 水平1：3.0mL×1 | 川械注准20232400033
298 | 生化特殊蛋白质控品 | 水平2：3.0mL×1 | 川械注准20232400033
299 | 尿液生化质控品 | 水平1 3.0mL×1 | 川械注准20242400126
300 | 尿液生化质控品 | 水平2 3.0mL×1 | 川械注准20242400126
301 | 卤素灯（50W） | 727-0536 | 系列专用
302 | 反应杯 | 14个/套，4套/箱 | 8
303 | 钾电极K electrode | 1个/盒 | K电极
304 | 钠电极Na electrode | 1个/盒 | Na电极
305 | 氯电极Cl electrode | 1个/盒 | Cl电极
306 | 参比电极REF Electrode | 1个/盒 | REF电极
307 | 碱性清洁液 | 2L
308 | 生化仪清洁液(抗菌无磷清洗剂) | 500ml
309 | 酸性清洁液HICARRYNON | 500ml
310 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定内部标准液（离子选择电极法）（商品名：ISE内部标准液） | 2000ml/瓶
311 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定稀释液（离子选择电极法）（商品名：ISE稀释液） | 2L/瓶
312 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定参比电极液（离子选择电极法）（商品名：ISE参比电极液） | 500ml/瓶
313 | ISE血样校准品 | 溶解液3ml/瓶；白蛋白：0.18g/瓶
314 | ISE血质控品 | 血质控品L
315 | ISE血质控品 | 血质品H
316 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液（离子选择电极法）（商品名：ISE标准液） | ISE标准液LOW：10ml/瓶 ，每盒3瓶装
317 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液（离子选择电极法）（商品名：ISE标准液） | ISE标准液HIGH：10ml/瓶 ，每盒3瓶装
318 | 洗净液 | 100ml
319 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法） | 4*494测试 | 国械注进20142405461
320 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法） | 4*494测试 | 国械注进20142405460
321 | 谷氨酰转肽酶测定试剂盒（IFCC法） | 4*494测试 | 国械注进20162401794
322 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)Ca E-HA | 4×400测试 | 国械注进20142405457
323 | 镁测定试剂盒（XB-I法）Mg-HRⅡ | 4x295测试（显色液（试剂1）） | 国械注进20162402024
324 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 4x (50mL显色液A (试剂1)、27mL显色液B (试剂2) ) [4×413测试] | 国械注进20162401710
325 | 总胆红素／直接胆红素校准品 | 4x3mL | 国械注进20172400773
326 | 蛋白校准品Protein Standard | 4×3ml | 国械注进20172400797
327 | 酶校准品 | 4×3ml | 国械注进20172400795
328 | 复合校准液Multi-Chem Calibrator A | 4×5ml | 国械注进20172400784
329 | 多项质控品 | 10×5mL（冻干制剂、复溶体积） | 国械注进20192401937
330 | 多项质控品 | 10×5mL（冻干制剂、复溶体积） | 国械注进20192401960
331 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | HBsAg：2×200测试/盒，含校准品
332 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | HBsAb：2×200测试/盒，含校准品
333 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | HBeAg：2×200测试/盒，含校准品
334 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | HBeAb：2×200测试/盒，含校准品
335 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | HBcAb：2×200测试/盒，含校准品
336 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | HIV Ag/Ab：2×200测试/盒，含校准品
337 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | Anti-HCV：2×200测试/盒，含校准品
338 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | Anti-TP：2×200测试/盒，含校准品
339 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 水平1：2.0mL×1
340 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 水平2：2.0mL×1
341 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 水平3 ：2.0mL×1
342 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 水平1：2.0mL×1
343 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 水平2 2.0mL×1
344 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 水平1：1.0mL×1
345 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 水平2：1.0mL×1
346 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 水平3：1.0mL×1
347 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 水平1：1.0ml×1
348 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 水平2：1.0ml×1
349 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 水平3：1.0ml×1
350 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平1：1.0ml×1
351 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平2：1.0ml×1
352 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 水平3：1.0ml×1
353 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 质控品1～4：2.0mL×4
354 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 质控品1~2 ：1.0mL×2
355 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2：2.0mL×2
356 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
357 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
358 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
359 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
360 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
361 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
362 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
363 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
364 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
365 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
366 | 降钙素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
367 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1 5.0mL×1 | 川械注准20152400141
368 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2 5.0mL×1 | 川械注准20152400141
369 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平3：5.0mL×1 | 川械注准20152400141
370 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平1 2.0mL×1 | 川械注准20162400156
371 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 川械注准20162400156
372 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 2mL×1
373 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 2mL×1
374 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平3 2mL×1
375 | 全段甲状旁腺激素质控品 | 水平1 1.0mL×1
376 | 全段甲状旁腺激素质控品 | 水平2 1.0mL×1
377 | 降钙素非定值质控品 | 水平1：1.0mL×1
378 | 降钙素非定值质控品 | 水平2：1.0mL×1
379 | 甲状腺功能质控品 | 水平1 3.0mL×1
380 | 甲状腺功能质控品 | 水平2 3.0mL×1
381 | 甲状腺功能质控品 | 水平3 3.0mL×1
382 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
383 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
384 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
385 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
386 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
387 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
388 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
389 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
390 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
391 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
392 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
393 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
394 | 糖类抗原242测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
395 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
396 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
397 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
398 | 胃泌素17测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
399 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1： 2.0mL×1
400 | 肿瘤标志物质控品 | 水平2 ：2.0mL×1
401 | 肿瘤标志物质控品 | 水平3： 2.0mL×1
402 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 1.0mL×1
403 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 1.0mL×1
404 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 1.0mL×1
405 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 1.0mL×1
406 | 肿瘤标志物多项质控品 | 水平1 3.0mL×1
407 | 肿瘤标志物多项质控品 | 水平2 3.0mL×1
408 | 肿瘤标志物多项质控品 | 水平3 3.0mL×1
409 | 胃功能质控品 | 水平1:3.0mLx1
410 | 胃功能质控品 | 水平2:3.0mLx1
411 | C肽测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
412 | 胰岛素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
413 | 生长及糖代谢质控品 | 水平1 2.0mLx1
414 | 生长及糖代谢质控品 | 水平2 2.0mLx1
415 | 生长及糖代谢质控品 | 水平3 2.0mLx1
416 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
417 | 25-羟基维生素D质控品 | 水平1：1.0mL×1
418 | 25-羟基维生素D质控品 | 水平2：1.0mL×1
419 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
420 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
421 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
422 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
423 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
424 | B型钠尿肽测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
425 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
426 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
427 | 心肌标志物质控品 | 全自动化学发光免疫分析仪：水平1 2.0mL×3
428 | 心肌标志物质控品 | 全自动化学发光免疫分析仪：水平2 2.0mL×3
429 | B型钠尿肽测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 2.0mL×1
430 | B型钠尿肽测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 2.0mL×1
431 | B型钠尿肽测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平3 2.0mL×1
432 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 2.0mL×1
433 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 2.0mL×1
434 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平3 2.0mL×1
435 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平1 2.0mL×1
436 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平2 2.0mL×1
437 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 水平3 2.0mL×1
438 | 心肌标志物多项质控品 | 水平1：3.0mL×3
439 | 心肌标志物多项质控品 | 水平2：3.0mL×3
440 | 心肌标志物多项质控品 | 水平3：3.0mL×3
441 | 降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
442 | 白介素-6测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
443 | 降钙素原质控品 | 水平1：1.0mL×1
444 | 降钙素原质控品 | 水平2：1.0mL×1
445 | 白介素-6非定值质控品 | 水平1：1.0mL×1
446 | 白介素-6非定值质控品 | 水平2：1.0mL×1
447 | 炎症质控品 | 水平1：3.0mL×1
448 | 炎症质控品 | 水平2：3.0mL×1
449 | 铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒
450 | 叶酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 50测试/盒
451 | 维生素B12测定试剂盒（直接化学发光法） | 50测试/盒
452 | 贫血质控品 | 水平1 3.0mL×1
453 | 贫血质控品 | 水平2 3.0mL×1
454 | 贫血质控品 | 水平3 3.0mL×1
455 | 抗Sm抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
456 | 抗线粒体M2抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒（含质控品）
457 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒（含质控品）
458 | 抗SSB(La)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
459 | 抗SSA(Ro60)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
460 | 抗Jo-1抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
461 | 抗着丝点抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
462 | 抗Scl-70抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒（含质控品）
463 | 类风湿多项质控品 | 水平1 2.0mL×1
464 | 类风湿多项质控品 | 水平2 2.0mL×1
465 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
466 | 皮质醇测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
467 | 肾素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
468 | 醛固酮测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒
469 | 高血压复合质控品 | 水平1：2.0mLx1
470 | 高血压复合质控品 | 水平2：2.0mLx1
471 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 3500个/箱
472 | 清洗缓冲液 | 2L×4
473 | 特殊清洗液 | 60mL×2
474 | 全自动免疫检验系统用底物液（免疫分析仪用底物液） | 底物液A:500ml×1 底物液B:500ml×1
475 | 样本稀释液2号 | 60mL× 2
476 | 样本稀释液（ 样本稀释液4号 ） | 60mL× 2
477 | 样本稀释液3号 | 60mL× 2
478 | 样本稀释液 | 样本稀释液5号：25ml×2
479 | 样本稀释液 | 样本稀释液5号：60ml×2
480 | 样本稀释液 | 样本稀释液6号：60ml×2
481 | 样本保存液 | 样本保存液：10mLx1
482 | ABO正反定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒 | 国械注准20183400387
483 | ABO正定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒 | 国械注准20193400183
484 | 抗人球蛋白(抗IgG+C3d)检测卡(柱凝集法) | 12卡/盒 | 国械注准20183400479
485 | Rh血型抗原检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒 | 国械注准20193400184
486 | 血型分析用稀释液（血型分析稀释液2号） | 500ml/瓶 | 川蓉械备20160074号
487 | 深孔板 | 5个/包
488 | 盒装吸头 | 7200支/箱