遵义市红花岗区人民医院

2026年度医院信息化办公设备驻场维护服务

一、电脑及办公设备维护范围及内容：

电脑：台式机、笔记本

办公设备：激光打印机、喷墨打印机、条码打印机、扫描仪等设备。

1、电脑及办公设备硬件故障维修

（1）硬件损坏的检测维修或更换

（2）硬件使用技巧与使用指引

2、电脑及办公设备软件故障维修

（1）系统病毒木马的防范和消除

（2）硬盘垃圾文件清理

（3）软件故障排除和恢复

（4）系统软件、硬件升级

（5）系统数据备份/恢复

（6）电脑外设的安装调试

（7）系统安装调试

（8）系统高危漏洞、严重补丁、最新病毒紧急通知、更新

（9）新电脑安装、IP地址辅助管理

二、维护方式：

维护分为日常和应急维修两部分。

日常工作如下：

1、硬件维护

1.1、检查电脑硬件运作状态。

1.2、打印测试页检查打印机状态。

1.3、传真机检查收、发传真状态。

2、软件、系统维护

2.1、检查PC系统进程数量、内存和CPU工作消耗状态。

2.2、检查网络版杀毒软件客户端升级版本。

2.3、检查系统补丁更新情况，安装需要安装的系统补丁。

2.4、监控系统磁盘工作状态，清理磁盘碎片，清理磁盘空间，保证系统运行。

2.5、检查OA设备的连接情况。

2.6、日常维护利用甲方休息时间进行。

3、特殊办公设备维护规范

3.1、涉及保密PC、笔记本等设备维修、检测，必须有该部门人员陪同。

3.2、软件维护、安装、杀毒等处理在该部门办公室完成，如果需要拿回公司维修，必须先把所有文件、资料备份出来，并由该部门主管同意再拿走；需要拿出公司范围维修、保修，则必须拆卸磁盘后才能离开公司范围。

3.3、一般电脑需进行硬件维修、更换、保修等维护，如果需要拿回公司维修，必须先把所有文件、资料备份出来，并由该部门主管同意再拿走。

3.4、硬盘故障更换，必须要使用人进行数据备份，故障磁盘必须交回公司同事，并对硬盘进行物理破坏或数据填零清空处理，才能进行报废、转其他用途或封存处理。

3.5、重装系统，需要使用人在场进行监督。维护人员只能对C盘进行操作，先由使用人对C盘数据进行备份，再由维护人员对C盘进行系统重装，系统GHOST只能使用公司指定软件，并且重装系统过程中不能涉及对其他分区文件打开、移动、删除、增加等形式操作。

3.6、维修过程中，由于涉及到软件测试、软件故障修复等原因要打开、移动、增加、修改、删除特殊文档等动作，必须由使用人进行，维护人员只能从旁指导。

3.7、凡是已经医院域账号的使用人，需要备份的公司资料、文件、文档，只能备份到域账户可以访问的网络磁盘或是由部门主管批准使用的移动设备，备份必须由使用人进行。

3.8、以上维护保密规范适用于财务科、业务科天之骄子等重要保密部门维护只能由公司人员按照以上规范执行。

3.9、维修员工作必须遵循公司维修流程，上岗前必须先学习公司相关管理制度和流程并严格遵守。

3.10、维修员的工作质量由公司维修流程监督和评估，作为月度工作绩效考核的依据，月度考核达到要求甚至超越可以按照月度维护费比例在本月费用增加。

4、其他工作

4.1、维修员应每周一提交会议设备巡检报告，月末或季度末提交办公设备巡检报告，并每月自行统计IT维修服务登记表的统计情况，自行提交月度工作总结，并已邮件方式提交到甲乙双方负责人。

三、应急维修主要工作如下：

1、处理紧急故障，包括：电脑和笔记本系统、软件、病毒、木马、网络访问等类型故障；电脑及打印机等硬件故障处理。

2、应急维修必须严格按照特殊办公设备维护规范进行。

3、对保修期内办公设备硬件故障，协助IT部向相关售后厂商报修和跟进。对保修期外硬件故障，现场测试或带出公司外测试，必须二天内出具检测情况和维修建议书给IT部。

4、每星期监督微软、360等安全公告，如果有系统关键性、严重性漏洞和补丁出现（以微软公告为准），提供相关危害性报告到IT部，可以是书面、电子邮件等形式，并密切留意厂家提供的相关补丁文件。

5、每星期监督瑞星、江民、金山等大型防病毒软件厂商病毒公告，发现新病毒、木马等，要尽快提供详细报告到IT部，可以是书面、电子邮件等形式，以进行病毒库升级。

6、应急处理完成后，相关故障情况、处理情况、部门、使用人等每天统计报表反馈到IT部相关负责人。

7、一般网络故障检测、处理。

8、一般网络及安全设备协助进行故障检测、处理。

9、协助网络设备设置备份。

10、协助进行网络节点和线路故障检测。

11、协助进行服务器硬件故障判断、排除；服务器系统故障修复、重新安装、安全配置。

四、维护标准

1、PC、笔记本应急维修完成后，由使用者进行功能性测试并确认是否能正常使用。

2、办公设备应急维修后，由使用者测试打印质量。

3、对电脑及办公设备的日常维护由甲方业务部门发起IT维修服务登记表，并由用户评价。

4、未列明维修规范按照公司现有规章制度、管理制度进行。

5、乙方如因人员临时调动需提前一个工作日向甲方提出，如需长期更换人员需提前一周以书面的形式报备到甲方负责人处，由甲方技术经理/主管同意后执行。如乙方提供人员服务质量不及格，甲方有权要求更换人员上岗。

6、维修员需完成90%的维修自管量。

7、必须服从甲方的工作安排，不得无合理理由拒绝执行，需有质量的完成工作。

8、如设备不能及地修复时，乙方为甲方提供备用机。

9、提供有两年及两年以上设备维护经验的两人驻场提供服务。